ПРИКАЗ

Директора муниципального бюджетного учреждения

«Физкультурно-оздоровительный комплекс»

муниципального образования Суздальский район

от 18.10.2018г								№ 81

о противопожарном режиме

и мерах пожарной безопасности

в МБУ «ФОК»

В целях организации и соблюдений требований противопожарной безопасности в помещениях МБУ «ФОК» в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 21.12.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Р.Ф. от 25.04.2012г № 390 «о противопожарном  режиме»

п р и к а з ы в а ю

1. Установить противопожарный режим в МБУ «ФОК» согласно приложению№1 к настоящему приказу.

2.В своих действиях сотрудникам ФОКа пользоваться инструкциями и положениями, определенных приказом директора от 05.09.2016г № 91«в».

3.Контроль за выполнением требований пожарной безопасности в МБУ «ФОК» возложить  на Лоскутову В.Я.

4. Лоскутовой В.Я.:

4.1. Довести данный приказ  до сотрудников МБУ «ФОК» под роспись.

4.2. Провести инвентаризацию имеющейся противопожарной автоматики и первичных средств пожаротушения.

5. Приказ вступает в силу с 18.10.2018г.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ФОК»                                                А.П. Храмов

С приказом ознакомлены:

Приложение №1

к приказу директора

от 18.10.2018г № 81

Противопожарный режим в МБУ «ФОК»

1. Настоящий Противопожарный режим определяет основные положения об организации противопожарной защищенности в здании и помещениях МБУ «ФОК»,предназначен для выполнения как сотрудниками учреждения, так и арендаторами или другими лицами, осуществляющими деятельность в занимаемых ими помещениях для занятий физической культурой и спортом.

2. Запрещается:

-- курение во всех помещениях и на прилегающей территории;

- осуществлять хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей, горюче-смазочных материалов и др.);

- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей;

- загромождать эвакуационные выходы, проходы, коридоры и тамбуры;

- пользоваться неисправными электроприборами;

- использовать поврежденные розетки или другие электроустановочные изделия;

- использовать электронагревательные приборы без подставки из негорючего материала;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты.

3. Любые пожароопасные работы в помещениях и на прилегающей территории МБУ «ФОК» проводятся только после согласования с  директором учреждения.

4. По окончанию тренировок и соревнований согласно графика:

- осуществляется отключение освещения и электроприборов в помещениях;

- производится уборка помещений от горючего мусора;

-  производится осмотр всех помещений и территории вокруг ФОКа с записью в журнал регистрации.

5. При возникновении пожара сотрудники обязаны

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть (ПСЧ-26 г. Суздаля), по тел. 01,  2-07-26, с мобильного 101; оповестить  директора, завхоза, сотрудников о пожаре;

- без угрозы для жизни и здоровья отключить электрооборудование в помещениях за исключением аварийного освещения;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения;

- при невозможности тушения пожара провести эвакуацию из здания, используя все эвакуационные выходы;

- при эвакуации из здания организовать перемещение посетителей в здание школы 9руководителям учреждений заключить договор взаимодействия на случай эвакуаций);

- принять меры по эвакуации материальным ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать  помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

В случае возникновения ситуаций, когода эвакуация через эвакуационные выходы невозможна, использовать аварийные выходы, при этом минимизировать доступ дыма.

1-й этаж: окна. Выход наружу самостоятельный

2-й этаж: окна. Выход на крышу.

В удобном месте приставить лестницу на крышу и руководить спуском посетителей на землю и эвакуацией в безопасное место.

План действий при возникновении пожара приведен в таблице № 1.

Таблица №1

### План действий при возникновении пожара

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | При обнаружении пожара или его признаков немедленно сообщить по телефону 01 (с мобильного 101) в пожарную охрану, сообщить адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Оповестить весь персонал и посетителей, поставить в известность руководство. | Первый заметивший или обнаруживший пожар |
| 2 | Эвакуация людей, порядок эвакуации при различных вариантах | Все люди должны выводиться наружу через ближайшие коридоры и выходы, согласно плану эвакуации, немедленно при обнаружении пожара. В первую очередь эвакуируются те, кому непосредственно угрожает опасность. | Ответственные за обеспечение пожарной безопасности |
| 3 | Эвакуация материальных ценностей | Материальные ценности эвакуируются согласно составленным по спискам (ПВЭМ, деньги, ценная документация и т.д. в соответствии с обстановкой пожара. Эвакуация имущества в первую очередь организуется из помещений, где произошел пожар, и выносится наиболее ценное имущество. Охрана материальных ценностей осуществляется персоналом или сотрудниками правоохранительных органов. | Ответственные за обеспечение пожарной безопасности |
| 4 | Пункты размещения эвакуированных материальных ценностей | В дневное время эвакуированные люди и материальные ценности размещаются на прилегающей территории, в ночное время в помещениях, которым не угрожает пожар и его опасные факторы (температура, огонь, дым). | Ответственные за обеспечение пожарной безопасности |
| 5 | Отключение электроэнергии | Отключение электроэнергии производится в том случае, если производится тушение пожара водой, а также по окончании эвакуационных работ для обеспечения дальнейшей работы пожарной охраны по тушению пожара. | Ответственные за обеспечение пожарной безопасности |
| 6 | Тушение пожара до прибытия пожарных | Тушение пожара организуется и проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения, в первую очередь огнетушители. | Первый заметивший или обнаруживший пожар, ответственные за обеспечение пожарной безопасности |
| 7 | Встреча подразделений пожарной охраны | Встретить прибывающие автомобили пожарной охраны и указать ближайшие пути и подъезды к месту пожара, наружным пожарным водоисточникам (водоему, гидрантам). Сообщить старшему прибывшего пожарного подразделения сведения об эвакуации людей, месте возникновения пожара, принятых мерах по тушению пожара, о наличии в помещениях людей, занятых тушением пожара, предпринятых мерах по эвакуации имущества, конструктивные особенности здания и другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. | Сторож- вахтер |

6. По прибытии пожарного подразделения завхоз, в ночное время – сторож - вахтер обязан проинформировать руководителя тушения пожара о принятых мерах по эвакуации людей, месте пожара, принятых мерах по тушению, конструктивных и технологических особенностях объекта, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

7. Назначение и порядок применения средств пожаротушения.

7.1. ОУ - огнетушитель углекислотный – предназначен для тушения твердых, жидких и газообразных веществ и материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. При пожаре поднести огнетушитель к месту пожара, выдернуть чеку и, направив раструб на очаг, нажать на ручку.

7.2. ОП - огнетушитель порошковый – предназначен для тушения твердых, жидких и газообразных веществ и материалов, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

7.3. ПК - пожарный кран – используется для тушения сгораемых материалов. Необходимо: открыть пожарный шкаф, размотать и проложить пожарный рукав (рукавную линию) со стволом к очагу пожара (при необходимости присоединить рукав к стволу и пожарному крану), после этого повернуть вентиль крана для подачи воды на тушение пожара.

Категорически запрещается тушить водой электрооборудование под напряжением.

8.Сотрудники «ФОКа» обязаны;

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, установленные требования противопожарного режима;

- в рамках пропускного режима следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима посетителями учреждения;

- следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся в учреждении средств пожаротушения и средств пожарной сигнализации;

- знать порядок срабатывания пожарной автоматики;

- знать расположение и порядок применения при пожаре первичных средств пожаротушения.